**ESTADO DA PARAÍBA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00010/2017**

Aos 27 dias do mês de Junho de 2017, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cabedelo, Estado da Paraíba, localizada na Rua Benedito Soares da Silva - Monte Castelo - Cabedelo - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 08/13, de 30 de Janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 007/2017, de 17 de Março de 2017, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00063/2017 que objetiva o registro de preços para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CABEDELO; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO - CNPJ nº 09.012.493/0001-54.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VENCEDOR: Center Led Materiais Elétricos Eireli | | | | | | |
| **CNPJ:** 26.474.579/0001-18 | | | | | | |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **MARCA** | **UNID.** | **QUANT.** | **P.UNIT.** | **P.TOTAL** |
| 1 | Cabo alumínio tetrafasico 16 mm,com neutro coberto eas fases com cores variadas | CMR | MT | 10400 | 6,10 | 63.440,00 |
| 2 | Luminária Super Led Pétala 150w Iluminação Pública Potência:150w Voltagem:100v a 220v Bivolt Formato: Folha Cor da Luz: Branco (6000-6500k) Cor do Acabamento: Preto (Black Special)Qualidade no Chip LED: Utilizamos Chip de alta qualidade,e cuidadosamente selecionado.Fluxo Luminoso LED: 14530 Lúmens Fluxo Luminoso Luminária: 13540 Lúmens Medida : 96 x 36 x 12cm, Fator de Potência (FP):> 0,95 IRC:80 | FORTELUZ | UND | 376 | 1.200,00 | 451.200,00 |
| 3 | Luminária pública fechada, com corpo refletor em chapa de aluminio anonizado, pescoço em aluminio fundido, com acabamento na cor cinza epoxi, juntas de vedação resistentes ao calor, difusor de plicarbonato prismático com alta resistência a impacto e choques térmicos, fixado ao aro através de presilhas, porta lâmpada regulavel com soquete E-40 REF LP400 P LAMP. 250/400W MERC/SODIO/METALICA. | OLIVO | UND | 480 | 184,00 | 88.320,00 |
| 4 | Núcleo para três pétalas (poste circular de concreto) . Nucleo- comprimento 25cm, diamêtro 5' , Braços das pétalas - comprimento 50cm, diamêtro 1' 1/2. | OLIVO | UND | 296 | 220,00 | 65.120,00 |
| 5 | Poste circular 200/12 de concreto | CONCREFORT | UND | 120 | 2.195,00 | 263.400,00 |
| 6 | Poste de concreto tipo "T" = 150/10 | CONCREFORT | UND | 96 | 790,00 | 75.840,00 |
| 7 | Reator externo vapôr de sódio 250w | MAPRELUZ | UND | 1200 | 63,00 | 75.600,00 |
| 8 | Cabo alumínio tetrafasico 16 mm,com neutro coberto eas fases com cores variadas | CMR | MT | 2600 | 6,10 | 15.860,00 |
| 9 | Luminária Super Led Pétala 150w Iluminação Pública Potência:150w Voltagem:100v a 220v Bivolt Formato: Folha Cor da Luz: Branco (6000-6500k) Cor do Acabamento: Preto (Black Special)Qualidade no Chip LED: Utilizamos Chip de alta qualidade,e cuidadosamente selecionado.Fluxo Luminoso LED: 14530 Lúmens Fluxo Luminoso Luminária: 13540 Lúmens Medida : 96 x 36 x 12cm, Fator de Potência (FP):> 0,95 IRC:80 | FORTLUZ | UND | 94 | 1.200,00 | 112.800,00 |
| 10 | Luminária pública fechada, com corpo refletor em chapa de aluminio anonizado, pescoço em aluminio fundido, com acabamento na cor cinza epoxi, juntas de vedação resistentes ao calor, difusor de plicarbonato prismático com alta resistência a impacto e choques térmicos, fixado ao aro através de presilhas, porta lâmpada regulavel com soquete E-40 REF LP400 P LAMP. 250/400W MERC/SODIO/METALICA. | OLIVO | UND | 120 | 184,00 | 22.080,00 |
| 11 | Núcleo para três pétalas (poste circular de concreto) . Nucleo- comprimento 25cm, diamêtro 5' , Braços das pétalas - comprimento 50cm, diamêtro 1' 1/2. | OLIVO | UND | 74 | 220,00 | 16.280,00 |
| 12 | Poste circular 200/12 de concreto | CONCREFORT | UND | 30 | 2.195,00 | 65.850,00 |
| 13 | Poste de concreto tipo "T" = 150/10 | CONCREFORT | UND | 24 | 790,00 | 18.960,00 |
| 14 | Reator externo vapôr de sódio 250w | MAPRELUZ | UND | 300 | 63,00 | 18.900,00 |
| **TOTAL** | | | | | | 1.353.650,00 |

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cabedelo firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

## CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00063/2017, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Cabedelo, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00063/2017, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00063/2017 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- Center Led Materiais Elétricos Eireli.

Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14.

Valor: R$ 1.353.650,00.

## CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Cabedelo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WELLINGTON VIANA FRANÇA  PREFEITO |  | Center Led Materiais Elétricos Eireli |